1º ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2019

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC – Departamento Regional de Rondônia, através do Presidente da CPLP, vem comunicar e tornar público aos interessados, o seguinte Adendo Modificador: EM ITENS DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL. Onde se lê: No Anexo I, Termo de Referência, Item 12.3: “Além do cumprimento do item 12.2 acima, a empresa deverá apresentar acervo técnico, conforme objeto, ou no mínimo 10 anotações de responsabilidade técnica (ART) de execução de sistemas fotovoltaicos geradas e entregues, com produção somada de no mínimo de 224,40 kWp”. Leia-se: “12.3 - Além do cumprimento do item 12.2 acima, a empresa deverá apresentar acervo técnico, conforme objeto, ou soma de anotações de responsabilidade técnica (ART), de execução de sistemas fotovoltaicos geradas e entregues, com produção somada de no mínimo de 112,20 kWp, sendo que uma das ART’s seja de no mínimo 67,00 kWp, correspondendo a aproximadamente 30% da capacidade total prevista de 224,40 kWp”. Onde se lê: No Anexo I, Termo de Referência, Item 15.1: “Executar a instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica interligada na rede da concessionária local, capacidade nominal de no mínimo 250,0 kWp, com observância plena e fiel ao dossiê do edital de licitação e cláusulas contratuais da obra, de acordo com o subitem 1.1 - Detalhamento do Objeto, e demais cláusulas descritas neste Termo de Referência”. Leia-se: “15.1 - Executar a instalação de sistema de geração de energia fotovoltaica interligada na rede da concessionária local, capacidade nominal de no mínimo 224,40 kWp, com observância plena e fiel ao dossiê do edital de licitação e cláusulas contratuais da obra, de acordo com o subitem 1.1 - Detalhamento do Objeto, e demais cláusulas descritas neste Termo de Referência”. Horário de recebimento e abertura dos envelopes contendo documentação para habilitação e proposta: 11/12/2019 às 15h00min. LOCAL: Rua: Tabajara, n°. 539 – Panair – Porto Velho/RO – Fone: (69) 2181-6973 – Sala de Licitação/2º Andar ou ainda no portal SENAC/RO www.ro.senac.br/licitacoes. Caso o licitante não retire no sítio o edital, o mesmo poderá solicitar através do e-mail: licitacao@ro.senac.br ou ainda robertomonte@ro.senac.br ou fabricio@ro.senac.br Prazo máximo para retirada do edital: Até às 16h00min do dia 09/06/2019, no endereço acima. Roberto Pinto Monte Presidente da CPLP

Formato 2x8